Приложение 1

к приказу о проведении мониторинга

доступности значимых (приоритетных) объектов

инфраструктуры в сфере здравоохранения

Информация о доступности взрослая поликлиника ГУЗ «Грязинская ЦРБ»

(наименование объекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к доступности объектов и услуг для инвалидов | Обеспеченность  доступности объектов и услуг (да, нет, частично) | Перечисление выполненных мероприятий для инвалидов различных категорий  (инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, слуха с ментальными нарушениями) | Фото |
|  | Обеспечено выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами  Указать номер телефона специалиста, который может встретить на стоянке автотранспорта или ближайшей остановке и оказать помощь в сопровождении до объекта | Да | Установлен знак. Выполнена разметка .  2 20 64 приёмное отделение (стационар)  89192537351  89803547360 | **IMG_3695** |
|  | Обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии территории у объекта) | частично |  | **IMG_3697** |
|  | Обеспечено устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов различных категорий (К,О,С,Г,У) | Да. | Пандус с кнопкой для вызова сопроводительного персонала. Автоматизированный доводчик двери. Световые знаки. | **IMG_3726**  **IMG_3731** |
|  | Обеспечена доступность для инвалидов мест предоставления услуг | да | Пониженное окно в регистратуре и раздевалке. Кресло коляска для инвалидов. Оборудован кабинет на первом этаже для приёма всех групп инвалидности. | **IMG_3719**  **IMG_3734** |
|  | Обеспечено устройство санитарных узлов с учетом потребностей инвалидов (К,О,С,Г,У) | да | Установлены поручни. Кнопка вызова персонала. Зеркало с поворотной ручкой, крючок для трости. Уложена тактильная плитка и лента на полу | **IMG_3738**  **IMG_3739** |
|  | Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (наличие поручней, лифтов, подъемников, ступенькоходов и др.) | да | Указательные знаки и таблички с дублирующим шрифтом Брайля. Установлены поручни . Сигнальные маячки на дверях. Тактильная лента и плитка на полу. Сигнальные полосы на ступенях. | **IMG_3715** |
|  | Обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, в т. ч. с использованием шрифта Брайля | да | Бегущие строки. Указательные знаки и таблички с дублирующим шрифтом Брайля. Индукционная система. Стенд с пневмосхемой расположения помещений. Звуковой информатор. Информационный терминал | **IMG_3729** |
|  | Обеспечено размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов | да | Бегущие строки. Указательные знаки и таблички с дублирующим шрифтом Брайля. Индукционная система. Стенд с пневмосхемой расположения помещений. Звуковой информатор. Информационный терминал | **IMG_3717**  C:\Users\KAB94U3\Desktop\доступнная среда пол\ФОТО. Д. Ср\SDC16797.JPG |
|  | Проведено инструктирование/обучение сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам | да | Проведено обучение сотрудников об условиях предоставлении услуг инвалидам | C:\Users\KAB94U3\Desktop\доступнная среда пол\ФОТО. Д. Ср\SDC16786.JPG |
|  | Обеспечено сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта и оказание помощи в предоставлении услуг  Указать номер телефона специалиста, оказывающего услуги по сопровождению инвалидов | да | Кресло коляски.  89192537351  89803547360 | C:\Users\KAB94U3\Desktop\доступнная среда пол\ФОТО. Д. Ср\SDC16786.JPG |
|  | Обеспечена возможность предоставления услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка | Частично. | Индукционная система | C:\Users\KAB94U3\Desktop\доступнная среда пол\ФОТО. Д. Ср\SDC16785.JPG |
|  | Дополнительная информация о доступности на объекте | Да | Скамейки для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | C:\Users\KAB94U3\Desktop\доступнная среда пол\ФОТО. Д. Ср\SDC16803.JPG |
|  | Итоговая информация о доступности объекта  для инвалидов категорий К, О, С, Г, У | да | Здание взрослой поликлиники ГУЗ «Грязинская ЦРБ» является доступной для посещения инвалидов всех групп населения |  |

Приложение 2

к приказу о проведении мониторинга

доступности значимых (приоритетных) объектов

инфраструктуры в сфере здравоохранения

Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов

инфраструктуры в сфере здравоохранения Липецкой области

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской  организации | Наименование объекта | Адрес, телефон | Информация о доступности объекта | | | | | Ссылка на раздел «Доступная среда» на сайте учреждения |
|  |  |  |  | К | О | С | Г | У |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |